## bouwkundige opnamestaat woning
Bijlage: Bouwkundige opnamestaat (grondgebonden woning) |  |  |  |  | Legenda
Adres object |  |  | datum opname: |  | G = goed
Aanwezig bij opname | <keuzemenu> |  | Tijd van: |  | R = redelijk
interne opname mogelijk | ja / nee, want: |  | Tijd tot: |  | M = matig
S = slecht
Algemeen: | Omschrijving: |  | Details: |  | NO = nader onderzoek nodig
Weersomstandigheden | <keuzemenu> |  | Bouwjaar: | <….> | NW = niet waarneembaar
Type woning | <keuzemenu> |  | aantal bouwlagen: | <….>
Bouwtype/Hoofddraagconstructie | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bron kengetallen voor herstelkosten | <tekstveld>
Bouwkundig rapport externe partij aanwezig: | <Nee / Ja,> …………………………………………… |  | datum rapport: | <..-..-20..>
Overige bijzonderheden | <Nee / Ja,> ……………………………………………
Buitenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Direct | 1-5 jaar
Daken
Dakconstructie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Materiaal dak | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Dakkapel(len) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Schoorste(e)n(en) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Goten (incl. hemelwaterafvoeren) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Loodwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Gevel
Gevelwerk | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Balkon | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Kozijnen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Buitendeuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Hang- en sluitwerk | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Buitenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Glas 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Glas 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Glas 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Glas overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Overige waarnemingen buitenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | 0 | 0
Isolatie
Dakisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloerisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Kruipruimteisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Gevelisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Leidingisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Direct | 1-5 jaar
Fundering (visueel waarneembaar) | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Kelder | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Kruipruimte | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Vloeren
Vloeren 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Vloeren 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Vloeren 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Vloeren overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Wanden
Wanden en binnenmuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Binnendeuren en overige kozijnen (in de binnenwanden) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Plafonds
Plafonds | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Inrichting
Trappen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Binnenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Keuken (+ eventuele inbouwapparatuur) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Badkamer 1 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Badkamer 2 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Badkamer 3 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Toilet 1 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Toilet 2 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Toilet 3 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Overige waarnemingen binnenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | 0 | 0
Installaties: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Direct | 1-5 jaar
Leidingen
Gas | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Water | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Riolering | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Verwarmingsinstallatie
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Verwarmingssysteem 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Verwarmingssysteem 2e en volgende woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Warmwatervoorziening
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Ventilatie
Soort ventilatie | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Koeling
Airconditioning | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Via Warmtepomp | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Overige koeling | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Electrotechnische installaties
Meterkast | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
- Aantal groepen: | <numeriek veld>
- Aantal aardlekschakelaars: | <numeriek veld>
- Krachtstroom aanwezig | Nee / Ja
- Aanwezigheid oplaadpunt (auto) | Nee / Ja
ICT / Domotica | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Brandveiligheid / Brandmeldinstallatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Overige waarnemingen installaties: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | 0 | 0
Energieopwekking
Zonnepanelen | Nee / Ja | aantal panelen: <aantal> / jaar installatie: <….> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Wind | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Overige energieopwekking | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Bijgebouwen en perceel: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Direct | 1-5 jaar
Schuur / berging | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Garage | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Overige bijgebouwen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Tuinaanleg | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Niet standaard buiten voorzieningen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | 0 | 0
Overige waarnemingen bijgebouwen en perceel: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | 0 | 0
Overige bijzonderheden: | Aanwezig: | Omschrijving: | Risico: | Opmerkingen: |  | Direct | 1-5 jaar
Object gebonden aspecten
Asbest | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | 0 | 0
Bodem / milieubelasting | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | 0 | 0
Ongedierte (in / om woning) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | 0 | 0
Houtaantasters (zwam / schimmel / overig) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | 0 | 0
Binnenklimaat | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | 0 | 0
Vochtproblemen (lekkage, condensatie) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | 0 | 0
Niet eerder genoemde bijzonderheden: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | 0 | 0
Specifieke aandachtspunten bouwdelen: |  | Bouwkundige staat: | Indicatie directe herstelkosten |  | Indicatie herstelkosten tussen 1-5 jaar
Fundering, kruipruimte en kelder |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Vloeren, trappen en overige waarnemingen binnenzijde |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Gevels, balkon, wanden en plafonds |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Kozijnen, ramen, deuren, buiten- en binnenschilderwerk |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Daken |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Keuken, badkamer en toilet |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Installaties en leidingen |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Bijgebouwen en perceel |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Overige bijzonderheden |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Totaalbeeld van de taxateur over de woning: |  | Goed / Redelijk / Matig / Slecht
Totaal van de geschatte kosten |  |  | 0 |  | 0

## bouwkundige opnamestaat appart
Bijlage: Bouwkundige opnamestaat (appartement) |  |  |  |  | Legenda
Adres object |  |  | datum opname: |  | G = goed
Aanwezig bij opname | <keuzemenu> |  | Tijd van: |  | R = redelijk
interne opname mogelijk | ja / nee, want: |  | Tijd tot: |  | M = matig
S = slecht
Algemeen: | Omschrijving: |  | Details: |  | NO = nader onderzoek nodig
Weersomstandigheden | <keuzemenu> |  | Bouwjaar: | <….> | NW = niet waarneembaar
Type woning | <keuzemenu> |  | aantal bouwlagen: | <….>
Bouwtype/Hoofddraagconstructie | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bron kengetallen voor herstelkosten | <tekstveld>
Bouwkundig rapport externe partij aanwezig: | <Nee / Ja,> …………………………………………… |  | datum rapport: | <..-..-20..>
Overige bijzonderheden | <Nee / Ja,> ……………………………………………
Buitenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Toebedeling | Direct | 1-5 jaar
Daken
Dakconstructie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Materiaal dak | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Dakkapel(len) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Schoorste(e)n(en) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Goten (incl. hemelwaterafvoeren) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Loodwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Gevel
Gevelwerk | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Balkon | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Kozijnen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Buitendeuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Hang- en sluitwerk | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Buitenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Glas 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Glas 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Glas 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Glas overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Overige waarnemingen buitenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | VVE / individueel | 0 | 0
Isolatie
Dakisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloerisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Kruipruimteisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Gevelisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Leidingisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen | Nee / Ja | <tekstveld> |  | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Toebedeling | Direct | 1-5 jaar
Fundering (visueel waarneembaar) | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Kelder | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Kruipruimte | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Vloeren
Vloeren 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Vloeren 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Vloeren 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Vloeren overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Wanden
Wanden en binnenmuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Binnendeuren en overige kozijnen (in de binnenwanden) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Plafonds
Plafonds | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Inrichting
Trappen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Binnenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Keuken (+ eventuele inbouwapparatuur) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Badkamer 1 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Badkamer 2 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Badkamer 3 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Toilet 1 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Toilet 2 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Toilet 3 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Overige waarnemingen binnenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | VVE / individueel | 0 | 0
Installaties: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Toebedeling | Direct | 1-5 jaar
Leidingen
Gas | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Water | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Riolering | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Verwarmingsinstallatie
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Verwarmingssysteem 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Verwarmingssysteem 2e en volgende woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Warmwatervoorziening
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Ventilatie
Soort ventilatie | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Koeling
Airconditioning | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Via Warmtepomp | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Overige koeling | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Electrotechnische installaties
Meterkast | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
- Aantal groepen: | <numeriek veld>
- Aantal aardlekschakelaars: | <numeriek veld>
- Krachtstroom aanwezig | Nee / Ja
- Aanwezigheid oplaadpunt (auto) | Nee / Ja
ICT / Domotica | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Brandveiligheid / Brandmeldinstallatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Overige waarnemingen installaties: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | VVE / individueel | 0 | 0
Energieopwekking
Zonnepanelen | Nee / Ja | aantal panelen: <aantal> / jaar installatie: <….> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Wind | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Overige energieopwekking | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Bijgebouwen en perceel: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen: | Toebedeling | Direct | 1-5 jaar
Schuur / berging | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Garage | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Overige bijgebouwen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Tuinaanleg | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Niet standaard buiten voorzieningen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld> | VVE / individueel | 0 | 0
Overige waarnemingen bijgebouwen en perceel: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | VVE / individueel | 0 | 0
Overige bijzonderheden: | Aanwezig: | Omschrijving: | Risico: | Opmerkingen: |  | Toebedeling | Direct | 1-5 jaar
Object gebonden aspecten
Asbest | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | VVE / individueel | 0 | 0
Bodem / milieubelasting | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | VVE / individueel | 0 | 0
Ongedierte (in / om woning) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | VVE / individueel | 0 | 0
Houtaantasters (zwam / schimmel / overig) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | VVE / individueel | 0 | 0
Binnenklimaat | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | VVE / individueel | 0 | 0
Vochtproblemen (lekkage, condensatie) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld> |  | VVE / individueel | 0 | 0
Niet eerder genoemde bijzonderheden: | Nee / Ja | <tekstveld> |  |  |  | VVE / individueel | 0 | 0
Specifieke aandachtspunten bouwdelen: |  | Bouwkundige staat: | Indicatie directe herstelkosten |  | Indicatie herstelkosten tussen 1-5 jaar
Fundering, kruipruimte en kelder |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Vloeren, trappen en overige waarnemingen binnenzijde |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Gevels, balkon, wanden en plafonds |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Kozijnen, ramen, deuren, buiten- en binnenschilderwerk |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Daken |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Keuken, badkamer en toilet |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Installaties en leidingen |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Bijgebouwen en perceel |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Overige bijzonderheden |  | G / R / M / S / NW | 0 |  | 0
Totaalbeeld van de taxateur over de woning: |  | Goed / Redelijk / Matig / Slecht
Totaal van de geschatte kosten |  |  | 0 |  | 0

## Bouwkundige invulstaat woning
Bouwkundige invulstaat (grondgebonden woning) |  |  |  |  | Legenda
Adres object |  |  | datum opname: |  | G = goed
Aanwezig bij opname | <keuzemenu> |  | Tijd van: |  | R = redelijk
interne opname mogelijk | ja / nee, want: ………………………… |  | Tijd tot: |  | M = matig
S = slecht
Algemeen: | Omschrijving: |  | Details: |  | NO = nader onderzoek nodig
Weersomstandigheden | <keuzemenu> |  | Bouwjaar: | <….> | NW = niet waarneembaar
Type woning | <keuzemenu> |  | aantal bouwlagen: | <….>
Bouwtype/Hoofddraagconstructie | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bron kengetallen voor herstelkosten | <tekstveld>
Bouwkundig rapport externe partij aanwezig: | <Nee / Ja,> …………………………………………… |  | datum rapport: | <..-..-20..>
Overige bijzonderheden | <Nee / Ja,> ……………………………………………
Buitenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Daken
Dakconstructie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Materiaal dak | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Dakkapel(len) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Schoorste(e)n(en) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Goten (incl. hemelwaterafvoeren) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Loodwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Gevel
Gevelwerk | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Balkon | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kozijnen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Buitendeuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Hang- en sluitwerk | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Buitenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen buitenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld>
Isolatie
Dakisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloerisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kruipruimteisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Gevelisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Leidingisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Fundering (visueel waarneembaar) | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kelder | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kruipruimte | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren
Vloeren 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Wanden
Wanden en binnenmuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnendeuren en overige kozijnen (in de binnenwanden) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Plafonds
Plafonds | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Inrichting
Trappen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Keuken (+ eventuele inbouwapparatuur) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Badkamer 1 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Badkamer 2 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Badkamer 3 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Toilet 1 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Toilet 2 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Toilet 3 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen binnenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld>
Installaties: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Leidingen
Gas | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Water | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Riolering | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Verwarmingsinstallatie
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Verwarmingssysteem 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Verwarmingssysteem 2e en volgende woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Warmwatervoorziening
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Ventilatie
Soort ventilatie | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Koeling
Airconditioning | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Via Warmtepomp | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige koeling | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Electrotechnische installaties
Meterkast | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
- Aantal groepen: | <numeriek veld>
- Aantal aardlekschakelaars: | <numeriek veld>
- Krachtstroom aanwezig | Nee / Ja
- Aanwezigheid oplaadpunt (auto) | Nee / Ja
ICT / Domotica | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Brandveiligheid / Brandmeldinstallatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen installaties: | Nee / Ja | <tekstveld>
Energieopwekking
Zonnepanelen | Nee / Ja | aantal panelen: <aantal> / jaar installatie: <….> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Wind | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Overige energieopwekking | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Bijgebouwen en perceel: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Schuur / berging | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Garage | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige bijgebouwen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Tuinaanleg | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Niet standaard buiten voorzieningen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen bijgebouwen en perceel: | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige bijzonderheden: | Aanwezig: | Omschrijving: | Risico: | Opmerkingen:
Object gebonden aspecten
Asbest | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Bodem / milieubelasting | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Ongedierte (in / om woning) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Houtaantasters (zwam / schimmel / overig) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenklimaat | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Vochtproblemen (lekkage, condensatie) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Niet eerder genoemde bijzonderheden: | Nee / Ja | <tekstveld>

## bouwkundige invulstaat appart
Bouwkundige invulstaat (appartement) |  |  |  |  | Legenda
Adres object |  |  | datum opname: |  | G = goed
Aanwezig bij opname | <keuzemenu> |  | Tijd van: |  | R = redelijk
interne opname mogelijk | ja / nee, want: ………………………… |  | Tijd tot: |  | M = matig
S = slecht
Algemeen: | Omschrijving: |  | Details: |  | NO = nader onderzoek nodig
Weersomstandigheden | <keuzemenu> |  | Bouwjaar: | <….> | NW = niet waarneembaar
Type woning | <keuzemenu> |  | aantal bouwlagen: | <….>
Bouwtype/Hoofddraagconstructie | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bron kengetallen voor herstelkosten | <tekstveld>
Bouwkundig rapport externe partij aanwezig: | <Nee / Ja,> …………………………………………… |  | datum rapport: | <..-..-20..>
Overige bijzonderheden | <Nee / Ja,> ……………………………………………
Buitenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Daken
Dakconstructie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Materiaal dak | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Dakkapel(len) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Schoorste(e)n(en) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Goten (incl. hemelwaterafvoeren) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Loodwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Gevel
Gevelwerk | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Balkon | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kozijnen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Buitendeuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Hang- en sluitwerk | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Buitenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Glas overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen buitenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld>
Isolatie
Dakisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloerisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kruipruimteisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Gevelisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Leidingisolatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenzijde: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Fundering (visueel waarneembaar) | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kelder | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Kruipruimte | Nee / Ja | <tekstveld > | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren
Vloeren 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren 2e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren 3e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Vloeren overige woonlagen | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Wanden
Wanden en binnenmuren | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnendeuren en overige kozijnen (in de binnenwanden) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Plafonds
Plafonds | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Inrichting
Trappen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenschilderwerk | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Keuken (+ eventuele inbouwapparatuur) | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Badkamer 1 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Badkamer 2 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Badkamer 3 | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Toilet 1 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Toilet 2 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Toilet 3 | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen binnenzijde: | Nee / Ja | <tekstveld>
Installaties: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Leidingen
Gas | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Water | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Riolering | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Verwarmingsinstallatie
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Verwarmingssysteem 1e woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Verwarmingssysteem 2e en volgende woonlaag | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Warmwatervoorziening
Soort toestel | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu> en <tekstveld>
Bouwjaar
Ventilatie
Soort ventilatie | Nee / Ja | <keuzemenu> en <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Koeling
Airconditioning | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Via Warmtepomp | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige koeling | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Electrotechnische installaties
Meterkast | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
- Aantal groepen: | <numeriek veld>
- Aantal aardlekschakelaars: | <numeriek veld>
- Krachtstroom aanwezig | Nee / Ja
- Aanwezigheid oplaadpunt (auto) | Nee / Ja
ICT / Domotica | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Brandveiligheid / Brandmeldinstallatie | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen installaties: | Nee / Ja | <tekstveld>
Energieopwekking
Zonnepanelen | Nee / Ja | aantal panelen: <aantal> / jaar installatie: <….> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Wind | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Overige energieopwekking | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Eigendom |  | <keuzemenu>
Bijgebouwen en perceel: | Aanwezig: | Omschrijving: | Conditie: | Aandachtspunt: | Opmerkingen:
Schuur / berging | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Garage | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige bijgebouwen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Tuinaanleg | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Niet standaard buiten voorzieningen | Nee / Ja | <tekstveld> | G / R / M / S / NO / NW | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige waarnemingen bijgebouwen en perceel: | Nee / Ja | <tekstveld>
Overige bijzonderheden: | Aanwezig: | Omschrijving: | Risico: | Opmerkingen:
Object gebonden aspecten
Asbest | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Bodem / milieubelasting | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Ongedierte (in / om woning) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Houtaantasters (zwam / schimmel / overig) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Binnenklimaat | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Vochtproblemen (lekkage, condensatie) | Nee / Ja | <tekstveld> | Nee / Ja | <tekstveld>
Niet eerder genoemde bijzonderheden: | Nee / Ja | <tekstveld>

## uitwerking keuzemenus
Uitwerking keuzemenu's | Type veld:
Aanwezig bij opname: | Maak tenminste 1 keuze
Niemand
Eigenaar
Verkopende makelaar
Aankopende makelaar
Huurder/gebruiker
<vrij tekstveld>
Weersomstandigheden: | Maak tenminste 1 keuze
Droog
Regen
Sneeuw
Type woning: | Maak 1 keuze
Vrijstaande woning
2-onder-1-kapwoning
geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Geschakelde woning
Halfvrijstaande woning
Tussenwoning
Hoekwoning
Eindwoning
Galerijflat
Portiekplat
Corridorflat
Maisonnette
Benedenwoning
Bovenwoning
Portiekwoning
Woonwagen/stacaravan
Woonboot
Waterwoning
Woon-/winkelpand
Bouwtype/Hoofddraagconstructie: | Maak tenminste 1 keuze
Houtbouw
Houtskeletbouw
Staalbouw
Betonnen wanden en vloeren
Metselwerk
Traditioneel gebouwd
Systeembouw
Prefab bouw
<vrije tekst>
Omschrijving materiaal dak: | Maak tenminste 1 keuze
Pannen
Leien
Riet
Bitumineus
EPDM
Sedum
<vrije tekst>
Omschrijving gevelwerk: | Maak tenminste 1 keuze
Metselwerk
Stucwerk
Gevelbetimmering
Composiet
Gevelcement
<vrije tekst>
Omschrijving kozijnen: | Maak tenminste 1 keuze
Hout
Aluminium
Kunststof
Staal
<vrije tekst>
Omschrijving glas (per woonlaag): | Maak tenminste 1 keuze
Enkel glas
Dubbel glas
HR++ glas
Drievoudig glas
<vrije tekst>
Omschrijving fundering: | Maak tenminste 1 keuze
Fundering op staal
Strokenfundering
Fundering op houten palen
Fundering op betonnen palen
Fundering op vloerplaat
<vrije tekst>
Omschrijving vloeren (per woonlaag): | Maak tenminste 1 keuze
Beton
Hout
Kwaaitaal
Manta
<vrije tekst>
Omschrijving voorzieningen badkamer (per badkamer): | Maak tenminste 1 keuze
Ligbad
Jacuzzi / whirlpool
Douchehoek
Douchecabine
Inloopdouche
Stoomdouche
Wastafel
Dubbele wastafel
Wastafel in meubel
Toilet
Bidet
<vrije tekst>
Omschrijving inbouwapparatuur keuken: | Maak tenminste 1 keuze
Magnetron
Combi-magnetron
Oven
Stoomoven
Afzuigkap
Koelkast
Vriezer
4-pits gasstel
5-pits gasstel
Electrische kookplaat
Keramische kookplaat
Inductie kookplaat
Combi-kookplaat
Quooker
Koffiezetapparaat
Close-in boiler
<vrije tekst>
Omschrijving soort verwarmingstoestel: | Maak tenminste 1 keuze
Gaskachels
Moederhaard
Centrale verwarming
Electrische verwarming
Stadsverwarming
Open haard / houtkachel
Pelletkachel
Infrarood
HR-combi-ketel
Biomassaketel
Micro WKK (HRe-ketel)
Collectieve warmtepomp
Lucht/lucht warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Bodem/water warmtepomp
Water/water warmtepomp (WKO)
Hybride warmtepomp
<vrije tekst>
Omschrijving eigendom verwarmingsinstallatie: | Maak 1 keuze
Eigendom
Lease
Huur
<vrije tekst>
Omschrijving verwarmingssysteem (per woonlaag): | Maak tenminste 1 keuze
Radiatoren
Convectoren
Vloerverwarming
Wandverwarming
Infraroodpanelen
<vrije tekst>
Omschrijving soort warmwatertoestel: | Maak tenminste 1 keuze
Geiser
Boiler
Geïntegreerd in cv
Doorstroom (stadsverwarming)
Zonneboiler
<vrije tekst>
Omschrijving eigendom warmwatervoorziening: | Maak 1 keuze
Eigendom
Lease
Huur
<vrije tekst>
Omschrijving soort ventilatie: | Maak tenminste 1 keuze
Natuurlijk
Mechanisch
Gebalanceerd
Decentraal mechanisch
Vraaggestuurd
<vrije tekst>
Omschrijving eigendom zonnepanelen: | Maak 1 keuze
Eigendom
Lease
Huur
<vrije tekst>
Omschrijving eigendom wind: | Maak 1 keuze
Eigendom
Lease
Huur
<vrije tekst>
Omschrijving eigendom overige energieopwekking: | Maak 1 keuze
Eigendom
Lease
Huur
<vrije tekst>

## opnamestaat blz 2 foto's
Visueel overzicht van gebreken behorend bij de bouwkundige opnamestaat
Fundering, kruipruimte en kelder
<Foto> | <foto>
<kruipruimte> | <fundering>
Vloeren en trappen
<Foto> | <Foto>
<begane grond vloer> | <1e verdiepingsvloer>
Gevels, wanden, balkons en plafonds
<Foto> | <Foto>
<afbladderend stucwerk> | <scheurvorming buitengevel>
Kozijnen, ramen, deuren en binnenschilderwerk
<Foto> | <Foto>
<houtrot kozijn> | <versleten deur>
Daken
<Foto> | <Foto>
<scheurvorming bitumen> | <versleten nokvorsten>
Keuken, badkamer en toilet
<Foto> | <Foto>
<keuken> | <badkamer>
Installaties en leidingen
<Foto> | <Foto>
<oude cvketel> | <oude cvketel>
Bijgebouwen en perceel
<Foto> | <Foto>
<berging slechte staat> | <te vervangen garagedeur>
Overige bijzonderheden
<Foto> | <Foto>
<asbest dak schuur> | <houtworm dakconstructie kopgevel>
let op: layout moet nog worden aangepast.
let op: getoonde teksten bij de foto zijn voorbeelden